ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ТАУ 2012 г.

- Классификация систем автоматического управления (САУ), принцип построения САУ. [2, введение; 1, 1.4].

- Фундаментальные принципы управления: принцип разомкнутого управления, принцип регулирования по отклонению. [1, 1.2].

- Математическое описание САУ. Уравнения динамики, статики, принцип линеаризации нелинейной САУ. [1, 2.1; 2, 1.1].

- Формы записи линейных дифференциальных уравнений в операторной форме и изображениях Лапласа. Передаточные функции и их свойства. [1, 2.3; 2, 1.2].

- Типовые воздействия на систему. Временные характеристики звена (системы) при типовых воздействиях. Предельные значения временных функций. [1, 2.5; 2, 1.3, 1.4].

- Частотные характеристики звена (системы). [1, 2.4; 2, 1.5].

- Типовое инерционное (апериодическое) звено. Временные и частотные характеристики звена. [1, 2.6; 2, раздел 2].

- Типовое интегрирующее звено. Временные и частотные характеристики звена. [1, 2.6; 2, раздел 2].

- Типовое идеальное дифференцирующее звено Временные и частотные характеристики звена. [1, 2.6; 2, раздел 2].

- Типовое форсирующее звено. Временные и частотные характеристики звена. [1, 2.6; 2, раздел 2].

- Типовое апериодическое звено второго порядка. Временные и частотные характеристики звена. [1, 2.6; 2, раздел 2].

- Типовое колебательное звено. Временные и частотные характеристики звена. [1, 2.6; 2, раздел 2].

- Типовое консервативное звено. Временные и частотные характеристики звена. [1, 2.6; 2, раздел 2].

- Структурные схемы САУ. Последовательное и параллельное соединение звеньев. [1, 2.8].

- Структурные схемы САУ. Методика преобразования структурных схем. [1, 2.8; 2, 3.2].

- Одноконтурные САУ: структурная схема САУ, определение передаточных функций САУ по управляющему, возмущающему воздействиям и ошибке. [1, 2.9; 2, 3.4].

- Устойчивость линейных САУ. Общие положения и определения. Анализ устойчивости на основе решения дифференциальных уравнений. [1, 4.1].

- Критерии устойчивости. Алгебраический критерий Гурвица, необходимые и достаточные условия устойчивости. [1, 4.1; 2, 4.2].

- Частотный критерий устойчивости Найквиста. Запасы устойчивости. [2,4.3].

- Оценка качества регулирования САУ по показаниям переходного процесса (прямые показатели). [1, 5.1; 2, 5.2].

- Оценка качества регулирования САУ при гармонических воздействиях. [1, 5.2; 2, 5.5].

- Корневые оценки качества переходного процесса: степень устойчивости и колебательности, оценка затухания колебаний. [1, 5.3].